## Schadstoffe
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (kontinuierliche Messungen)
|  |  |  | Dezember 2019 | [5 empty] | Zeitangaben in MEZ
Aktuelle Daten: http://www.lanuv.nrw.de und WDR-Videotext 198
|  | Schwefeldioxid |  |  | Partikel PM10 ** |  |  | Stickstoffmonoxid |  |  | Stickstoffdioxid |  |  | Ozon
Stationen |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³
|  | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | Tages- mittel | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag
|  | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max
VACW | Aachen Wilhelmstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 37 | 507 | 2019-12-30 | 33 | 136 | 2019-12-30
AABU | Aachen-Burtscheid |  |  |  | <10 | 21 | 2019-12-02 | <7 | 83 | 2019-12-04 | 12 | 55 | 2019-12-01 | 45 | 82 | 2019-12-15
VBID | Bielefeld Detmolder Straße |  |  |  | 16 | 32 | 2019-12-31 | 19 | 175 | 2019-12-05 | 26 | 70 | 2019-12-27
VBIH | Bielefeld Herforder Straße |  |  |  | 17 | 38 | 2019-12-31 | 28 | 145 | 2019-12-01 | 32 | 88 | 2019-12-30
BIEL | Bielefeld-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | 9 | 188 | 2019-12-18 | 21 | 69 | 2019-12-18 | 33 | 73 | 2019-12-09
BONN | Bonn-Auerberg |  |  |  | 12 | 27 | 2019-12-31 | 9 | 92 | 2019-12-04 | 26 | 64 | 2019-12-17
BORG | Borken-Gemen |  |  |  | Ref. |  |  | 9 | 118 | 2019-12-04 | 25 | 69 | 2019-12-16 | 31 | 78 | 2019-12-15
BOTT | Bottrop-Welheim | <10 | 72 | 2019-12-06 | Ref. |  |  | 14 | 240 | 2019-12-04 | 29 | 65 | 2019-12-10 | 27 | 76 | 2019-12-15
DATT | Datteln-Hagem | <10 | 39 | 2019-12-30 | 20 | 44 | 2019-12-31 | 11 | 151 | 2019-12-04 | 24 | 63 | 2019-12-16
VDOM | Dortmund Brackeler Straße |  |  |  | 18 | 40 | 2019-12-02 | 41 | 543 | 2019-12-04 | 38 | 102 | 2019-12-04
VDOR | Dortmund Steinstraße |  |  |  | 17 | 36 | 2019-12-31 | 33 | 369 | 2019-12-04 | 37 | 87 | 2019-12-30
DMD2 | Dortmund-Eving |  |  |  | Ref. |  |  | 16 | 252 | 2019-12-04 | 25 | 73 | 2019-12-10 | 31 | 80 | 2019-12-08
VDUI | Duisburg Kardinal-Galen Straße |  |  |  | Ref. |  |  | 18 | 253 | 2019-12-04 | 33 | 78 | 2019-12-04
DURH | Duisburg (Rheinhafen) |  |  |  | 20 | 34 | 2019-12-05 | 12 | 157 | 2019-12-04 | 29 | 67 | 2019-12-30
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | <10 | 78 | 2019-12-14 | Ref. |  |  | 16 | 309 | 2019-12-04 | 34 | 84 | 2019-12-04
BUCH | Duisburg-Buchholz | <10 | 42 | 2019-12-07 | Ref.
WALS | Duisburg-Walsum | 12 | 199 | 2019-12-08 | Ref. |  |  | 15 | 174 | 2019-12-04 | 32 | 70 | 2019-12-20 | 23 | 72 | 2019-12-15
DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 34 | 209 | 2019-12-03 | 42 | 84 | 2019-12-02
DWER | Düsseldorf-Eller | <10 | 42 | 2019-12-30 | Ref. |  |  | 11 | 159 | 2019-12-03 | 30 | 65 | 2019-12-18 | 27 | 80 | 2019-12-15
LOER | Düsseldorf-Lörick |  |  |  | 13 | 28 | 2019-12-05 | <7 | 106 | 2019-12-04 | 26 | 57 | 2019-12-16 | 27 | 83 | 2019-12-15
ELSB | Elsdorf-Berrendorf |  |  |  | 16 | 42 | 2019-12-31 | <7 | 110 | 2019-12-05 | 17 | 60 | 2019-12-30
VEAE | Essen Gladbecker Straße |  |  |  | 20 | 47 | 2019-12-05 | 35 | 335 | 2019-12-04 | 34 | 92 | 2019-12-04
VESN | Essen-Ost Steeler Straße |  |  |  | 14 | 34 | 2019-12-31 | 18 | 136 | 2019-12-04 | 31 | 81 | 2019-12-04
ELAN | Essen-Schuir (LANUV) | [6 empty] | 10 | 74 | 2019-12-02 | 26 | 74 | 2019-12-09 | 34 | 76 | 2019-12-15
EVOG | Essen-Vogelheim | <10 | 16 | 2019-12-10 | 17 | 40 | 2019-12-05 | 11 | 219 | 2019-12-04 | 26 | 66 | 2019-12-04
VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße |  |  |  | 25 | 51 | 2019-12-29 | 48 | 502 | 2019-12-04 | 34 | 76 | 2019-12-30
GELS | Gelsenkirchen-Bismarck | [6 empty] | 20 | 315 | 2019-12-30 | 24 | 63 | 2019-12-30
VGLG | Gladbeck Goethestraße |  |  |  | 19 | 55 | 2019-12-31 | 38 | 362 | 2019-12-04 | 38 | 83 | 2019-12-19
VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring |  |  |  | 22 | 49 | 2019-12-05 | 73 | 421 | 2019-12-04 | 45 | 119 | 2019-12-30
HATT | Hattingen-Blankenstein |  |  |  | 12 | 28 | 2019-12-02 | 8 | 173 | 2019-12-04 | 18 | 56 | 2019-12-30
HUE2 | Hürth |  |  |  | 14 | 30 | 2019-12-31 | 9 | 138 | 2019-12-05 | 23 | 61 | 2019-12-03 | 32 | 80 | 2019-12-15
JACK | Jackerath |  |  |  | 15 | 40 | 2019-12-31 | <7 | 60 | 2019-12-03 | 20 | 55 | 2019-12-01
JHNK | Jüchen-Hochneukirch |  |  |  | 15 | 38 | 2019-12-05 | <7 | 45 | 2019-12-05 | 21 | 59 | 2019-12-02
VKCL | Köln Clevischer Ring |  |  |  | 19 | 48 | 2019-12-31 | 32 | 224 | 2019-12-02 | 39 | 85 | 2019-12-09
VKTU | Köln Turiner Straße |  |  |  | Ref. |  |  | 22 | 124 | 2019-12-04 | 37 | 74 | 2019-12-18
CHOR | Köln-Chorweiler |  |  |  | Ref. |  |  | 12 | 200 | 2019-12-05 | 27 | 69 | 2019-12-10 | 30 | 81 | 2019-12-08
RODE | Köln-Rodenkirchen |  |  |  | 12 | 39 | 2019-12-14 | 10 | 124 | 2019-12-05 | 26 | 61 | 2019-12-02 | 27 | 73 | 2019-12-09
KRHA | Krefeld (Hafen) | [6 empty] | 9 | 133 | 2019-12-04 | 30 | 67 | 2019-12-16
KREF | Krefeld-Linn |  |  |  | 15 | 26 | 2019-12-05 | [6 empty] | 29 | 83 | 2019-12-15
VLEG | Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße | [6 empty] | 29 | 235 | 2019-12-02 | 34 | 112 | 2019-12-09
LEV2 | Leverkusen-Manfort |  |  |  | <10 | 23 | 2019-12-02 | 9 | 165 | 2019-12-05 | 23 | 59 | 2019-12-30 | 27 | 78 | 2019-12-15
NIED | Lünen-Niederaden |  |  |  | 13 | 30 | 2019-12-31 | 10 | 139 | 2019-12-04 | 20 | 60 | 2019-12-10 | 31 | 77 | 2019-12-15
SICK | Marl-Sickingmühle | [12 empty] | 29 | 76 | 2019-12-14
VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße |  |  |  | 19 | 52 | 2019-12-31 | 20 | 135 | 2019-12-05 | 30 | 70 | 2019-12-30
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | [6 empty] | 9 | 138 | 2019-12-05 | 24 | 72 | 2019-12-30 | 31 | 83 | 2019-12-15
STYR | Mülheim-Styrum |  |  |  | Ref. |  |  | 9 | 211 | 2019-12-04 | 25 | 64 | 2019-12-30 | 30 | 79 | 2019-12-15
VMS2 | Münster Weseler Straße |  |  |  | 18 | 40 | 2019-12-31 | 33 | 191 | 2019-12-05 | 35 | 93 | 2019-12-30
MSGE | Münster-Geist |  |  |  | 16 | 34 | 2019-12-05 | <7 | 79 | 2019-12-05 | 22 | 61 | 2019-12-30 | 31 | 78 | 2019-12-15
ROTH | Netphen Rothaargebirge |  |  |  | <10 | 17 | 2019-12-31 | <7 | 14 | 2019-12-05 | <10 | 49 | 2019-12-02 | 53 | 83 | 2019-12-14
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen |  |  |  | 17 | 30 | 2019-12-31 | 14 | 142 | 2019-12-04 | 22 | 65 | 2019-12-16
NERH | Neuss (Rheinhafen) |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  |  | --
NIZI | Niederzier |  |  |  | Ref. | [8 empty] | 40 | 81 | 2019-12-15
VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße |  |  |  | 19 | 45 | 2019-12-03 | 44 | 294 | 2019-12-04 | 40 | 90 | 2019-12-10
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich |  |  |  | 15 | 29 | 2019-12-05 | 8 | 139 | 2019-12-04 | 25 | 66 | 2019-12-02 | 30 | 79 | 2019-12-15
SHW2 | Schwerte |  |  |  | 13 | 28 | 2019-12-02 | 10 | 184 | 2019-12-04 | 20 | 65 | 2019-12-10 | 35 | 78 | 2019-12-15
EIFE | Simmerath (Eifel) |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 8 | 2019-12-19 | <10 | 34 | 2019-12-02 | 53 | 83 | 2019-12-29
SOES | Soest-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 88 | 2019-12-04 | 12 | 54 | 2019-12-02 | 42 | 83 | 2019-12-15
VSGK | Solingen Konrad-Adenauer-Straße |  |  |  | 17 | 41 | 2019-12-02 | 35 | 207 | 2019-12-02 | 33 | 84 | 2019-12-30
SOLI | Solingen-Wald |  |  |  | 10 | 23 | 2019-12-02 | <7 | 87 | 2019-12-10 | 20 | 62 | 2019-12-10 | 39 | 80 | 2019-12-08
UNNA | Unna-Königsborn | [6 empty] | <7 | 144 | 2019-12-04 | 20 | 65 | 2019-12-10
WAST | Warstein |  |  |  | 13 | 27 | 2019-12-27 | <7 | 120 | 2019-12-04 | <10 | 46 | 2019-12-04
WESE | Wesel-Feldmark |  |  |  | 14 | 31 | 2019-12-05 | 8 | 146 | 2019-12-04 | 28 | 68 | 2019-12-16 | 29 | 79 | 2019-12-15
VWEL | Wuppertal Gathe |  |  |  | Ref. |  |  | 46 | 302 | 2019-12-05 | 41 | 90 | 2019-12-30
WULA | Wuppertal-Langerfeld |  |  |  | 12 | 27 | 2019-12-02 | <7 | 134 | 2019-12-04 | 23 | 64 | 2019-12-02 | 34 | 76 | 2019-12-15
| ***** | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | *****
|  |  | a) 350 |  |  | a) | [5 empty] | a) 200 |  |  | c) 180
|  |  | b) 500 |  |  | 50 | [5 empty] | b) 400 |  |  | d) 240
a) Konzentrationswerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG) bei deren Einhaltung gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.
b) Alarmwerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG): Bei Überschreitung kann es je nach Ausmaß und Dauer der Belastung zu vorübergehenden Beeinträchtigungen
der Lungenfunktion und/oder von Herz-/Kreislauffunktionen bei empfindlichen Personengruppen kommen.
c) Informationswert der EU-Richtlinie (2002/3/EG): Bei Überschreitung sollten empfindliche Personen ungewohnte, erhebliche körperliche Anstrengungen
im Freien vermeiden.
d) Alarmwert der EU-Richtlinie (2002/3/EG): Bei Überschreitung sollten erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien allgemein unterbleiben.
** Kontinuierlich gemessene PM10-Daten mit vorläufigem Korrekturfaktor.
Ref. An diesen Standorten wird mit dem Referenzverfahren gemessen. Aus technischen Gründen (Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) liegen die Ergenisse noch nicht vor.
Das Referenzverfahren misst genauer als die kontinuierlichen Verfahren. Dem Referenzverfahren wird deshalb im Rahmen der Qualitätssicherung der Vorrang eingeräumt.

## Meteorologie
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (meteorologische Messungen)
Dezember 2019
Aktuelle Daten: http://www.lua.nrw.de und WDR-Videotext 198
Stationen |  | Wind- rich- tung | Windge- schwindigkeit |  |  | Lufttemperatur |  |  |  |  | Relative Feuchte | Reduz. Luftdruck | Niederschlag |  |  | Strahlung
|  | Grad | m/s |  |  | °C |  |  |  |  | % | hPa | mm |  |  | kWh/ m² | W/m²
|  | Mittel- | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | 1-h | Tag | Mittel- | Mittel- | Monats- | 1-h | Tag | Monats- | 1-h | Tag
|  | wert | wert | Min. | Min. | wert | Min. | Min. | Max. | Max. | wert | wert | summe | Max. | Max. | summe | Max. | Max.
AABU | Aachen-Burtscheid | 213 | 3.8 | 0.1 | 2019-12-29 | 5.8 | -3.6 | 2019-12-29 | 15.6 | 2019-12-19 | 81.1 | 1013 | 90.6 | 3.1 | 2019-12-22 | 14.84 | 162 | 2019-12-04
BONN | Bonn-Auerberg | 171 | 3.1 | 0.3 | 2019-12-31 | 6.3 | -1 | 2019-12-05 | 18.6 | 2019-12-17 | 79.5 | 1013
BOTT | Bottrop-Welheim | 204 | 3.3 | 0.2 | 2019-12-04 | 6.3 | -2.9 | 2019-12-29 | 17.1 | 2019-12-19 | 81.9 | 1014 | 82.5 | 4.8 | 2019-12-23 | 8.92 | 116 | 2019-12-05
DMD2 | Dortmund-Eving | 208 | 3.2 | 0.1 | 2019-12-04
DURH | Duisburg (Rheinhafen) | 196 | 4 | 0.8 | 2019-12-04 | 6.9 | -0.2 | 2019-12-05 | 16.6 | 2019-12-19 | 80.2 | 1013
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | 184 | 2.1 | 0.3 | 2019-12-31 | 7 | -0.3 | 2019-12-28 | 16.5 | 2019-12-19 | 78 | 1013
BUCH | Duisburg-Buchholz | 189 | 3.4 | 0 | 2019-12-26
WALS | Duisburg-Walsum | 198 | 3.5 | 0 | 2019-12-04 | 6.2 | -1.8 | 2019-12-28 | 16 | 2019-12-19 | 83.7 | 1014 | 67 | 3.7 | 2019-12-08 | 14.18 | 185 | 2019-12-04
REIS | Düsseldorf-Reisholz | 183 | 3.4 | 0.2 | 2019-12-31
EVOG | Essen-Vogelheim | 206 | 3.8 | 0.2 | 2019-12-04 | 6.5 | -1.9 | 2019-12-28 | 16.7 | 2019-12-19 | 81.3 | 1013 | 60 | 4.2 | 2019-12-17 | 11.72 | 103 | 2019-12-30
HATT | Hattingen-Blankenstein | 192 | 2.6 | 0 | 2019-12-01
JACK | Jackerath | 182 | 2.1 | 0.1 | 2019-12-05 | 6.5 | 0.3 | 2019-12-29 | 16.5 | 2019-12-17 | 80.4 | 1014
VKCL | Köln Clevischer Ring | 214 | 1.8 | 0.3 | 2019-12-28 | 7.2 | 1.3 | 2019-12-06 | 17 | 2019-12-17 | 76.3 | 1014
VKTU | Köln Turiner Straße | 215 | 1.9 | 0.3 | 2019-12-02 | 6.9 | 0.9 | 2019-12-29 | 16.8 | 2019-12-17 | 73.9 | 1014
CHOR | Köln-Chorweiler | 177 | 3 | 0.1 | 2019-12-03 | 6.2 | -1.5 | 2019-12-05 | 16.4 | 2019-12-17 | 81.8 | 1014 | 63.4 | 2.5 | 2019-12-15 | 16.66 | 228 | 2019-12-04
RODE | Köln-Rodenkirchen | 167 | 2.6 | 0.1 | 2019-12-26 | 5.6 | -2.3 | 2019-12-02 | 16.2 | 2019-12-17 | 84.6 | 1013 | 67.7 | 3.1 | 2019-12-11 | 14.81 | 188 | 2019-12-04
KRHA | Krefeld (Hafen) | 191 | 2.6 | 0.5 | 2019-12-28 | 6.8 | 0.9 | 2019-12-02 | 15.7 | 2019-12-17 | 80.7 | 1013
NIED | Lünen-Niederaden | 212 | 3.9 | 0.3 | 2019-12-29 | 5.9 | -3.8 | 2019-12-29 | 17.1 | 2019-12-19 | 81 | 1013 | 50.7 | 2.9 | 2019-12-17 | 17.32 | 210 | 2019-12-04
SICK | Marl-Sickingmühle | 212 | 3.1 | 0 | 2019-12-04
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | 201 | 2.9 | 0.2 | 2019-12-31 | 5.7 | -2.2 | 2019-12-05 | 15.2 | 2019-12-17 | 87.5 | 1013 | 67 | 3.3 | 2019-12-15 | 11.67 | 131 | 2019-12-30
STYR | Mülheim-Styrum | 195 | 3.7 | 0.1 | 2019-12-28
ROTH | Netphen Rothaargebirge | 183 | 3.9 | 0.7 | 2019-12-03 | 2.2 | -3.6 | 2019-12-06 | 11.1 | 2019-12-17 | 89.4 | 1013 | 144.4 | 5.5 | 2019-12-24
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 205 | 4.2 | 0 | 2019-12-27
NERH | Neuss (Rheinhafen) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
NIZI | Niederzier | 217 | 4.2 | 0.3 | 2019-12-31
SHW2 | Schwerte | 219 | 3 | 0.1 | 2019-12-18
EIFE | Simmerath (Eifel) | 230 | 2.9 | 0.1 | 2019-12-26 | 3.5 | -2.2 | 2019-12-02 | 10.8 | 2019-12-17 | 87.5 | 1013 | 90.7 | 3.5 | 2019-12-17 | 7.96 | 84 | 2019-12-14
SOES | Soest-Ost | 208 | 4.8 | 0.4 | 2019-12-04 | 6.7 | -1.2 | 2019-12-29 | 18 | 2019-12-19 | 75.7 | 1013
SOLI | Solingen-Wald | 174 | 4 | 0.5 | 2019-12-31 | 5.4 | -0.8 | 2019-12-02 | 15 | 2019-12-19 | 82.9 | 1013 | 95.4 | 4.1 | 2019-12-06 | 16.84 | 252 | 2019-12-30
UNNA | Unna-Königsborn | 213 | 3.4 | 0.1 | 2019-12-01 | 6.1 | -3.8 | 2019-12-29 | 16.6 | 2019-12-19 | 79.8 | 1012 | 53.8 | 3 | 2019-12-14 | 10.32 | 112 | 2019-12-21
WAST | Warstein | 239 | 1.9 | 0.2 | 2019-12-29 | 5.5 | -2.5 | 2019-12-29 | 15.2 | 2019-12-19 | 76.9 | 1014
WESE | Wesel-Feldmark | -- | -- |  |  | -- |  |  |  |  | -- | -- | 58.6 | 3.4 | 2019-12-17 | --
WIT2 | Witten-Annen | 208 | 3.7 | 0.2 | 2019-12-31
*****