## Schadstoffe
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (kontinuierliche Messungen)
|  |  |  | Mai 2020 | [5 empty] | Zeitangaben in MEZ
Aktuelle Daten: http://www.lanuv.nrw.de und WDR-Videotext 198
|  | Schwefeldioxid |  |  | Partikel PM10 ** |  |  | Stickstoffmonoxid |  |  | Stickstoffdioxid |  |  | Ozon
Stationen |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³
|  | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | Tages- mittel | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag
|  | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max
VACW | Aachen Wilhelmstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 12 | 98 | 2020-05-07 | 27 | 82 | 2020-05-07
AABU | Aachen-Burtscheid |  |  |  | 12 | 25 | 2020-05-08 | <7 | 17 | 2020-05-04 | <10 | 41 | 2020-05-08 | 73 | 151 | 2020-05-09
VBID | Bielefeld Detmolder Straße |  |  |  | 19 | 30 | 2020-05-05 | 14 | 88 | 2020-05-27 | 23 | 81 | 2020-05-08
VBIH | Bielefeld Herforder Straße |  |  |  | 16 | 30 | 2020-05-27 | 7 | 55 | 2020-05-27 | 19 | 69 | 2020-05-08
BIEL | Bielefeld-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 54 | 2020-05-06 | 15 | 64 | 2020-05-09 | 63 | 128 | 2020-05-09
BONN | Bonn-Auerberg |  |  |  | 22 | 54 | 2020-05-08 | <7 | 69 | 2020-05-08 | 18 | 90 | 2020-05-21
BORG | Borken-Gemen |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 55 | 2020-05-27 | <10 | 56 | 2020-05-18 | 68 | 156 | 2020-05-09
BOTT | Bottrop-Welheim | <10 | 45 | 2020-05-22 | Ref. |  |  | <7 | 49 | 2020-05-27 | 15 | 59 | 2020-05-19 | 64 | 148 | 2020-05-09
DATT | Datteln-Hagem | <10 | 40 | 2020-05-21 | 18 | 26 | 2020-05-09 | <7 | 19 | 2020-05-07 | <10 | 55 | 2020-05-19
VDOM | Dortmund Brackeler Straße |  |  |  | 18 | 30 | 2020-05-08 | 17 | 122 | 2020-05-06 | 38 | 124 | 2020-05-09
DMD2 | Dortmund-Eving |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 63 | 2020-05-07 | 16 | 66 | 2020-05-19 | 65 | 148 | 2020-05-09
VDUI | Duisburg Kardinal-Galen Straße |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 100 | 2020-05-08 | 25 | 78 | 2020-05-08
DURH | Duisburg (Rheinhafen) |  |  |  | 22 | 33 | 2020-05-08 | <7 | 93 | 2020-05-27 | 15 | 82 | 2020-05-18
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | 13 | 121 | 2020-05-19 | Ref. |  |  | <7 | 165 | 2020-05-27 | 25 | 104 | 2020-05-21
BUCH | Duisburg-Buchholz | <10 | 57 | 2020-05-27 | Ref.
WALS | Duisburg-Walsum | <10 | 224 | 2020-05-01 | Ref. |  |  | <7 | 73 | 2020-05-01 | 13 | 58 | 2020-05-01 | 67 | 154 | 2020-05-09
DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 14 | 103 | 2020-05-08 | 33 | 110 | 2020-05-07
DWER | Düsseldorf-Eller | <10 | 42 | 2020-05-07 | Ref. |  |  | <7 | 53 | 2020-05-08 | 16 | 61 | 2020-05-18 | 70 | 158 | 2020-05-09
LOER | Düsseldorf-Lörick |  |  |  | 12 | 21 | 2020-05-08 | <7 | 39 | 2020-05-08 | 15 | 91 | 2020-05-07 | 67 | 156 | 2020-05-09
ELSB | Elsdorf-Berrendorf |  |  |  | 16 | 32 | 2020-05-08 | <7 | 34 | 2020-05-06 | 12 | 43 | 2020-05-08
VEAE | Essen Gladbecker Straße |  |  |  | 22 | 38 | 2020-05-08 | 24 | 188 | 2020-05-13 | 36 | 113 | 2020-05-08
VESN | Essen-Ost Steeler Straße |  |  |  | 15 | 25 | 2020-05-08 | 8 | 83 | 2020-05-27 | 24 | 69 | 2020-05-27
ELAN | Essen-Schuir (LANUV) | [6 empty] | <7 | 51 | 2020-05-08 | 19 | 98 | 2020-05-07 | 68 | 157 | 2020-05-09
EVOG | Essen-Vogelheim | <10 | 28 | 2020-05-19 | 18 | 32 | 2020-05-08 | <7 | 78 | 2020-05-27 | 16 | 67 | 2020-05-08
VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße |  |  |  | 20 | 37 | 2020-05-08 | 15 | 129 | 2020-05-27 | 30 | 84 | 2020-05-09
GELS | Gelsenkirchen-Bismarck | [6 empty] | <7 | 98 | 2020-05-07 | 17 | 67 | 2020-05-21
VGLG | Gladbeck Goethestraße |  |  |  | 17 | 28 | 2020-05-08 | 9 | 148 | 2020-05-08 | 23 | 92 | 2020-05-07
VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring |  |  |  | 19 | 32 | 2020-05-08 | 32 | 170 | 2020-05-13 | 36 | 108 | 2020-05-08
HATT | Hattingen-Blankenstein |  |  |  | 11 | 19 | 2020-05-09 | <7 | 38 | 2020-05-22 | 11 | 47 | 2020-05-08
HUE2 | Hürth |  |  |  | 14 | 27 | 2020-05-08 | <7 | 30 | 2020-05-15 | 13 | 63 | 2020-05-08 | 69 | 152 | 2020-05-09
JACK | Jackerath |  |  |  | 21 | 47 | 2020-05-08 | <7 | 28 | 2020-05-07 | 11 | 47 | 2020-05-07
JHNK | Jüchen-Hochneukirch |  |  |  | 17 | 33 | 2020-05-08 | <7 | 33 | 2020-05-08 | 12 | 54 | 2020-05-07
VKCL | Köln Clevischer Ring |  |  |  | 18 | 39 | 2020-05-08 | 12 | 94 | 2020-05-06 | 31 | 124 | 2020-05-21
VKTU | Köln Turiner Straße |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 102 | 2020-05-21 | 27 | 105 | 2020-05-21
CHOR | Köln-Chorweiler |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 55 | 2020-05-08 | 15 | 62 | 2020-05-22 | 67 | 151 | 2020-05-09
RODE | Köln-Rodenkirchen |  |  |  | 11 | 19 | 2020-05-08 | <7 | 85 | 2020-05-26 | 21 | 109 | 2020-05-21 | 57 | 146 | 2020-05-09
KRHA | Krefeld (Hafen) | [6 empty] | <7 | 79 | 2020-05-08 | 22 | 102 | 2020-05-21
KREF | Krefeld-Linn |  |  |  | 17 | 31 | 2020-05-08 | [6 empty] | 67 | 155 | 2020-05-09
VLEG | Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße |  |  |  | 14 | 29 | 2020-05-08 | 18 | 82 | 2020-05-02 | 31 | 118 | 2020-05-07
LEV2 | Leverkusen-Manfort |  |  |  | 12 | 22 | 2020-05-08 | <7 | 73 | 2020-05-12 | 16 | 58 | 2020-05-07 | 64 | 145 | 2020-05-09
NIED | Lünen-Niederaden |  |  |  | 11 | 18 | 2020-05-08 | <7 | 43 | 2020-05-06 | 14 | 89 | 2020-05-07 | 63 | 140 | 2020-05-08
SICK | Marl-Sickingmühle | [12 empty] | 65 | 151 | 2020-05-09
VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße |  |  |  | 17 | 37 | 2020-05-08 | <7 | 69 | 2020-05-08 | 19 | 81 | 2020-05-09
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | [6 empty] | <7 | 60 | 2020-05-07 | 15 | 71 | 2020-05-07 | 69 | 166 | 2020-05-09
STYR | Mülheim-Styrum |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 62 | 2020-05-08 | 15 | 63 | 2020-05-21 | 64 | 151 | 2020-05-09
VMS2 | Münster Weseler Straße |  |  |  | 15 | 23 | 2020-05-19 | 12 | 150 | 2020-05-28 | 23 | 71 | 2020-05-08
MSGE | Münster-Geist |  |  |  | 15 | 22 | 2020-05-08 | <7 | 20 | 2020-05-12 | 11 | 51 | 2020-05-18 | 69 | 149 | 2020-05-09
ROTH | Netphen Rothaargebirge |  |  |  | <10 | 15 | 2020-05-08 | <7 | <7 | 2020-05-07 | <10 | 11 | 2020-05-08 | 86 | 146 | 2020-05-08
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen |  |  |  | 19 | 29 | 2020-05-09 | <7 | 88 | 2020-05-08 | 17 | 62 | 2020-05-08
NIZI | Niederzier |  |  |  | Ref. | [8 empty] | 66 | 153 | 2020-05-09
VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße |  |  |  | 20 | 30 | 2020-05-25 | 18 | 154 | 2020-05-13 | 30 | 81 | 2020-05-17
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich |  |  |  | 17 | 27 | 2020-05-08 | <7 | 68 | 2020-05-26 | 15 | 72 | 2020-05-21 | 60 | 145 | 2020-05-09
SHW2 | Schwerte |  |  |  | 13 | 25 | 2020-05-09 | <7 | 45 | 2020-05-08 | 12 | 47 | 2020-05-19 | 65 | 143 | 2020-05-08
EIFE | Simmerath (Eifel) |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | <7 | 2020-05-26 | <10 | 25 | 2020-05-08 | 82 | 141 | 2020-05-08
SOES | Soest-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 44 | 2020-05-06 | <10 | 39 | 2020-05-07 | 66 | 133 | 2020-05-08
VSGK | Solingen Konrad-Adenauer-Straße |  |  |  | 18 | 33 | 2020-05-08 | 13 | 79 | 2020-05-08 | 24 | 81 | 2020-05-07
SOLI | Solingen-Wald |  |  |  | 12 | 23 | 2020-05-08 | <7 | 74 | 2020-05-19 | 13 | 90 | 2020-05-19 | 77 | 152 | 2020-05-09
UNNA | Unna-Königsborn | [6 empty] | <7 | 61 | 2020-05-06 | 13 | 65 | 2020-05-05
WAST | Warstein |  |  |  | 21 | 45 | 2020-05-08 | <7 | 46 | 2020-05-07 | <10 | 55 | 2020-05-22
VWEL | Wuppertal Gathe |  |  |  | Ref. |  |  | 16 | 101 | 2020-05-22 | 34 | 81 | 2020-05-21
WULA | Wuppertal-Langerfeld |  |  |  | 14 | 23 | 2020-05-08 | <7 | 59 | 2020-05-08 | 12 | 48 | 2020-05-13 | 65 | 143 | 2020-05-09
| ***** | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | *****
|  |  | a) 350 |  |  | a) | [5 empty] | a) 200 |  |  | c) 180
|  |  | b) 500 |  |  | 50 | [5 empty] | b) 400 |  |  | d) 240
a) Konzentrationswerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG) bei deren Einhaltung gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.
b) Alarmwerte der EU-Richtlinie (1999/30/EG): Bei Überschreitung kann es je nach Ausmaß und Dauer der Belastung zu vorübergehenden Beeinträchtigungen
der Lungenfunktion und/oder von Herz-/Kreislauffunktionen bei empfindlichen Personengruppen kommen.
c) Informationswert der EU-Richtlinie (2002/3/EG): Bei Überschreitung sollten empfindliche Personen ungewohnte, erhebliche körperliche Anstrengungen
im Freien vermeiden.
d) Alarmwert der EU-Richtlinie (2002/3/EG): Bei Überschreitung sollten erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien allgemein unterbleiben.
** Kontinuierlich gemessene PM10-Daten mit vorläufigem Korrekturfaktor.
Ref. An diesen Standorten wird mit dem Referenzverfahren gemessen. Aus technischen Gründen (Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) liegen die Ergenisse noch nicht vor.
Das Referenzverfahren misst genauer als die kontinuierlichen Verfahren. Dem Referenzverfahren wird deshalb im Rahmen der Qualitätssicherung der Vorrang eingeräumt.

## Meteorologie
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (meteorologische Messungen)
Mai 2020
Aktuelle Daten: http://www.lua.nrw.de und WDR-Videotext 198
Stationen |  | Wind- rich- tung | Windge- schwindigkeit |  |  | Lufttemperatur |  |  |  |  | Relative Feuchte | Reduz. Luftdruck | Niederschlag |  |  | Strahlung
|  | Grad | m/s |  |  | °C |  |  |  |  | % | hPa | mm |  |  | kWh/ m² | W/m²
|  | Mittel- | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | 1-h | Tag | Mittel- | Mittel- | Monats- | 1-h | Tag | Monats- | 1-h | Tag
|  | wert | wert | Min. | Min. | wert | Min. | Min. | Max. | Max. | wert | wert | summe | Max. | Max. | summe | Max. | Max.
AABU | Aachen-Burtscheid | 307 | 2.6 | 0 | 2020-05-06 | 12.9 | -1 | 2020-05-12 | 27.2 | 2020-05-21 | 62.7 | 1022 | 22.1 | 5.4 | 2020-05-02 | 142.74 | 749 | 2020-05-28
BONN | Bonn-Auerberg | 337 | 2.4 | 0.2 | 2020-05-05 | 15.1 | 2.8 | 2020-05-12 | 28.8 | 2020-05-21 | 55.4 | 1021
BOTT | Bottrop-Welheim | 335 | 2.8 | 0 | 2020-05-08 | 14.2 | 1.1 | 2020-05-12 | 28.2 | 2020-05-22 | 59.4 | 1023 | 11.3 | 2 | 2020-05-23 | 131.32 | 740 | 2020-05-28
DMD2 | Dortmund-Eving | 352 | 2.7 | 0 | 2020-05-27
DURH | Duisburg (Rheinhafen) | 309 | 2.8 | 0.3 | 2020-05-27 | 14.9 | 4.3 | 2020-05-12 | 27.4 | 2020-05-21 | 57 | 1022
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | 353 | 1.4 | 0 | 2020-05-30 | 15.2 | 4.3 | 2020-05-12 | 28.3 | 2020-05-21 | 53.4 | 1022
BUCH | Duisburg-Buchholz | 359 | 2.8 | 0 | 2020-05-13
WALS | Duisburg-Walsum | 347 | 2.8 | 0 | 2020-05-07 | 14.6 | 2 | 2020-05-12 | 27.8 | 2020-05-22 | 57.9 | 1022 | 10.5 | 5 | 2020-05-23 | 108.12 | 809 | 2020-05-28
REIS | Düsseldorf-Reisholz | 355 | 2.9 | 0 | 2020-05-10
EVOG | Essen-Vogelheim | 341 | 2.1 | 0.1 | 2020-05-22 | 14.2 | 2.6 | 2020-05-12 | 27.1 | 2020-05-22 | 57.5 | 1022 | 6 | 0.8 | 2020-05-10 | 94.56 | 815 | 2020-05-28
HATT | Hattingen-Blankenstein | -- | -- | 0 | 2020-05-10
JACK | Jackerath | 355 | 1.4 | 0 | 2020-05-07 | 15 | 3.2 | 2020-05-12 | 27.9 | 2020-05-21 | 53.6 | 1022
VKCL | Köln Clevischer Ring | 53 | 1.4 | 0.2 | 2020-05-02 | 15.8 | 5.3 | 2020-05-12 | 28 | 2020-05-22 | 51.2 | 1022
VKTU | Köln Turiner Straße | 52 | 1.4 | 0.3 | 2020-05-19 | 15.8 | 4.4 | 2020-05-12 | 27.9 | 2020-05-22 | 48.4 | 1021
CHOR | Köln-Chorweiler | 343 | 2.7 | 0 | 2020-05-04 | 14.9 | 1.9 | 2020-05-12 | 27.7 | 2020-05-22 | 56 | 1022 | 17.2 | 3.9 | 2020-05-22 | 144.49 | 791 | 2020-05-29
RODE | Köln-Rodenkirchen | 357 | 2.3 | 0 | 2020-05-08 | 13.9 | 0.5 | 2020-05-12 | 28.1 | 2020-05-21 | 62.2 | 1021 | 20.4 | 4.6 | 2020-05-01 | 131.46 | 772 | 2020-05-29
KRHA | Krefeld (Hafen) | 328 | 1.9 | 0.3 | 2020-05-07 | 15.1 | 3.5 | 2020-05-12 | 27.7 | 2020-05-21 | 56.5 | 1022
NIED | Lünen-Niederaden | 330 | 2.7 | 0.1 | 2020-05-07 | 13.7 | 1 | 2020-05-12 | 26.6 | 2020-05-21 | 60.8 | 1022 | 12.8 | 3.2 | 2020-05-02 | 139.77 | 748 | 2020-05-15
SICK | Marl-Sickingmühle | 340 | 2.7 | 0 | 2020-05-04
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | 348 | 2.3 | 0 | 2020-05-07 | 14.1 | 1.5 | 2020-05-12 | 26.6 | 2020-05-22 | 57.8 | 1022 | 14.2 | 1.8 | 2020-05-01 | 85.85 | 707 | 2020-05-28
STYR | Mülheim-Styrum | 9 | 3 | 0.1 | 2020-05-10
ROTH | Netphen Rothaargebirge | 352 | 3 | 0.6 | 2020-05-10 | 10.5 | -1.7 | 2020-05-12 | 22.3 | 2020-05-21 | 65.9 | 1021 | 40.3 | 5.7 | 2020-05-22
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 348 | 3.6 | 0 | 2020-05-13
NIZI | Niederzier | 353 | 3.2 | 0.1 | 2020-05-07
SHW2 | Schwerte | 352 | 3 | 0 | 2020-05-08
EIFE | Simmerath (Eifel) | 359 | 2.3 | 0.1 | 2020-05-17 | 10.9 | -0.9 | 2020-05-12 | 24 | 2020-05-21 | 64.8 | 1022 | 26.1 | 2.8 | 2020-05-23 | 106.84 | 827 | 2020-05-28
SOES | Soest-Ost | 297 | 3.2 | 0.5 | 2020-05-06 | 13.4 | 3 | 2020-05-12 | 25.7 | 2020-05-22 | 60.6 | 1022
SOLI | Solingen-Wald | 18 | 3.2 | 0.1 | 2020-05-19 | 14.1 | 1.8 | 2020-05-12 | 26.8 | 2020-05-21 | 55.8 | 1022 | 5.6 | 1.3 | 2020-05-01 | 130.75 | 733 | 2020-05-28
UNNA | Unna-Königsborn | 329 | 2.6 | 0 | 2020-05-07 | 13.6 | 0.9 | 2020-05-12 | 26.8 | 2020-05-21 | 61.5 | 1021 | 13.3 | 2.3 | 2020-05-02 | 132.29 | 777 | 2020-05-06
WAST | Warstein | 337 | 1.7 | 0.2 | 2020-05-21 | 11.8 | 0.3 | 2020-05-15 | 24.5 | 2020-05-22 | 63.4 | 1023
WIT2 | Witten-Annen | 333 | 2.7 | 0.1 | 2020-05-26
*****