## Schadstoffe
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (kontinuierliche Messungen)
|  |  |  | 2023-04-01 | [5 empty] | Zeitangaben in MEZ
Aktuelle Daten: http://www.lanuv.nrw.de und WDR-Videotext 198
|  | Schwefeldioxid |  |  | Partikel PM10 ** |  |  | Stickstoffmonoxid |  |  | Stickstoffdioxid |  |  | Ozon
Stationen |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³ |  |  | µg/m³
|  | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | Tages- mittel | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag
|  | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max | wert | Max | Max
VACW | Aachen Wilhelmstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 16 | 106 | 2023-04-06 | 28 | 80 | 2023-04-06
AABU | Aachen-Burtscheid |  |  |  | 16 | 32 | 2023-04-17 | <7 | 17 | 2023-04-04 | <10 | 41 | 2023-04-04 | 68 | 109 | 2023-04-19
VBID | Bielefeld Detmolder Straße |  |  |  | 18 | 41 | 2023-04-09 | 13 | 108 | 2023-04-06 | 21 | 80 | 2023-04-06
BIEL | Bielefeld-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 76 | 2023-04-14 | 15 | 66 | 2023-04-05 | 64 | 108 | 2023-04-22
BONN | Bonn-Auerberg |  |  |  | 12 | 25 | 2023-04-17 | <7 | 60 | 2023-04-15 | 18 | 85 | 2023-04-14
BORG | Borken-Gemen |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 119 | 2023-04-14 | <10 | 45 | 2023-04-26 | 65 | 112 | 2023-04-19
BOTT | Bottrop-Welheim | <10 | 34 | 2023-04-22 | Ref. |  |  | <7 | 89 | 2023-04-06 | 16 | 65 | 2023-04-06 | 57 | 107 | 2023-04-19
DATT | Datteln-Hagem | <10 | 13 | 2023-04-14 | 16 | 26 | 2023-04-17 | <7 | 49 | 2023-04-06 | <10 | 55 | 2023-04-13
VDOM | Dortmund Brackeler Straße |  |  |  | 15 | 29 | 2023-04-10 | 18 | 120 | 2023-04-05 | 33 | 97 | 2023-04-05
DMD2 | Dortmund-Eving |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 80 | 2023-04-05 | 17 | 83 | 2023-04-05 | 58 | 113 | 2023-04-19
VDUI | Duisburg Kardinal-Galen Straße |  |  |  | Ref. |  |  | 7 | 92 | 2023-04-05 | 24 | 85 | 2023-04-05
DURH | Duisburg (Rheinhafen) |  |  |  | 14 | 28 | 2023-04-17 | <7 | 62 | 2023-04-04 | 20 | 73 | 2023-04-06
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | 11 | 150 | 2023-04-15 | Ref. |  |  | <7 | 74 | 2023-04-05 | 20 | 73 | 2023-04-05
BUCH | Duisburg-Buchholz | <10 | 29 | 2023-04-05 | 12 | 25 | 2023-04-17
WALS | Duisburg-Walsum | <10 | 114 | 2023-04-13 | Ref. |  |  | <7 | 65 | 2023-04-06 | 16 | 71 | 2023-04-10 | 59 | 110 | 2023-04-17
DDCS | Düsseldorf Corneliusstraße |  |  |  | Ref. |  |  | 13 | 104 | 2023-04-26 | 30 | 91 | 2023-04-06
VDBI | Düsseldorf Merowingerstraße |  |  |  | 16 | 32 | 2023-04-17 | 9 | 127 | 2023-04-26 | 28 | 88 | 2023-04-13
LOER | Düsseldorf-Lörick |  |  |  | 16 | 31 | 2023-04-17 | <7 | 26 | 2023-04-04 | 14 | 62 | 2023-04-04 | 58 | 106 | 2023-04-19
ELSB | Elsdorf-Berrendorf |  |  |  | 14 | 30 | 2023-04-17 | <7 | 33 | 2023-04-26 | <10 | 56 | 2023-04-04
VEAE | Essen Gladbecker Straße |  |  |  | 24 | 40 | 2023-04-21 | 19 | 169 | 2023-04-06 | 29 | 82 | 2023-04-05
VESN | Essen-Ost Steeler Straße |  |  |  | 17 | 28 | 2023-04-17 | 8 | 105 | 2023-04-05 | 23 | 70 | 2023-04-29
ELAN | Essen-Schuir (LANUV) | [6 empty] | <7 | 67 | 2023-04-14 | 19 | 76 | 2023-04-29 | 59 | 106 | 2023-04-19
EVOG | Essen-Vogelheim | <10 | 22 | 2023-04-26 | 14 | 26 | 2023-04-17 | <7 | 220 | 2023-04-06 | 18 | 81 | 2023-04-04
VGES | Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße |  |  |  | 16 | 29 | 2023-04-06 | 16 | 274 | 2023-04-06 | 28 | 83 | 2023-04-06
GELS | Gelsenkirchen-Bismarck | [6 empty] | <7 | 199 | 2023-04-06 | 17 | 61 | 2023-04-14
VHAM | Hagen Graf-von-Galen-Ring |  |  |  | 16 | 28 | 2023-04-17 | 25 | 164 | 2023-04-06 | 32 | 86 | 2023-04-13
HATT | Hattingen-Blankenstein |  |  |  | 12 | 24 | 2023-04-17 | <7 | 37 | 2023-04-27 | <10 | 44 | 2023-04-06 | 58 | 110 | 2023-04-19
HUE2 | Hürth |  |  |  | 13 | 27 | 2023-04-17 | <7 | 91 | 2023-04-25 | 13 | 57 | 2023-04-04 | 64 | 118 | 2023-04-27
JACK | Jackerath |  |  |  | 18 | 43 | 2023-04-05 | <7 | 23 | 2023-04-26 | <10 | 50 | 2023-04-05
JHNK | Jüchen-Hochneukirch |  |  |  | 18 | 40 | 2023-04-06 | <7 | 27 | 2023-04-05 | 11 | 54 | 2023-04-04
VKCL | Köln Clevischer Ring |  |  |  | 15 | 28 | 2023-04-17 | 12 | 140 | 2023-04-26 | 29 | 94 | 2023-04-05
VKTU | Köln Turiner Straße |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 59 | 2023-04-05 | 25 | 93 | 2023-04-05
CHOR | Köln-Chorweiler |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 43 | 2023-04-05 | 15 | 71 | 2023-04-06 | 61 | 112 | 2023-04-19
RODE | Köln-Rodenkirchen |  |  |  | -- | -- | -- | <7 | 65 | 2023-04-30 | 17 | 94 | 2023-04-05 | 57 | 113 | 2023-04-27
KRHA | Krefeld (Hafen) | [6 empty] | <7 | 98 | 2023-04-05 | 20 | 74 | 2023-04-04
KREF | Krefeld-Linn |  |  |  | 16 | 32 | 2023-04-17 | [6 empty] | 69 | 112 | 2023-04-19
VLEG | Leverkusen Gustav-Heinemann-Straße |  |  |  | 13 | 25 | 2023-04-29 | 15 | 90 | 2023-04-05 | 29 | 104 | 2023-04-13
LEV2 | Leverkusen-Manfort |  |  |  | 11 | 23 | 2023-04-16 | <7 | 55 | 2023-04-06 | 17 | 80 | 2023-04-05 | 62 | 112 | 2023-04-19
VLSL | Lüdenscheid Lennestraße |  |  |  | 14 | 27 | 2023-04-17 | 20 | 149 | 2023-04-26 | 30 | 93 | 2023-04-05 | 54 | 100 | 2023-04-22
NIED | Lünen-Niederaden |  |  |  | 12 | 38 | 2023-04-10 | <7 | 77 | 2023-04-05 | 14 | 72 | 2023-04-05 | 60 | 110 | 2023-04-19
SICK | Marl-Sickingmühle | [12 empty] | 62 | 111 | 2023-04-17
VMGF | Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße |  |  |  | 14 | 30 | 2023-04-17 | <7 | 49 | 2023-04-05 | 17 | 68 | 2023-04-05
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | [6 empty] | <7 | 63 | 2023-04-05 | 14 | 66 | 2023-04-05 | 62 | 117 | 2023-04-27
STYR | Mülheim-Styrum |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 51 | 2023-04-05 | 18 | 83 | 2023-04-05 | 59 | 108 | 2023-04-19
VMS2 | Münster Weseler Straße |  |  |  | 15 | 39 | 2023-04-09 | 8 | 61 | 2023-04-26 | 18 | 77 | 2023-04-13
MSGE | Münster-Geist |  |  |  | 16 | 33 | 2023-04-09 | <7 | 37 | 2023-04-27 | 10 | 51 | 2023-04-06 | 66 | 108 | 2023-04-19
ROTH | Netphen Rothaargebirge |  |  |  | <10 | 17 | 2023-04-17 | <7 | <7 | 2023-04-06 | <10 | <10 | 2023-04-01 | 79 | 111 | 2023-04-19
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 132 | 2023-04-05 | 15 | 68 | 2023-04-05 | 60 | 102 | 2023-04-19
NIZI | Niederzier |  |  |  | Ref. | [8 empty] | 65 | 111 | 2023-04-19
VOBD | Oberhausen Duisburger Straße |  |  |  | 15 | 31 | 2023-04-17 | 11 | 153 | 2023-04-26 | 24 | 75 | 2023-04-06
VOBM | Oberhausen Mülheimer Straße |  |  |  | 15 | 29 | 2023-04-17 | 17 | 122 | 2023-04-26 | 29 | 87 | 2023-04-06
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich |  |  |  | 13 | 28 | 2023-04-08 | <7 | 47 | 2023-04-04 | 14 | 66 | 2023-04-05 | 60 | 109 | 2023-04-19
SHW2 | Schwerte |  |  |  | 13 | 40 | 2023-04-10 | <7 | 67 | 2023-04-06 | 13 | 60 | 2023-04-05 | 58 | 106 | 2023-04-19
EIFE | Simmerath (Eifel) |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | <7 | 2023-04-25 | <10 | 24 | 2023-04-08 | 69 | 102 | 2023-04-19
SOES | Soest-Ost |  |  |  | Ref. |  |  | <7 | 21 | 2023-04-04 | <10 | 50 | 2023-04-05 | 61 | 104 | 2023-04-19
VSGK | Solingen Konrad-Adenauer-Straße |  |  |  | 15 | 29 | 2023-04-17 | 13 | 105 | 2023-04-26 | 21 | 74 | 2023-04-13
SOLI | Solingen-Wald |  |  |  | 11 | 25 | 2023-04-17 | <7 | 108 | 2023-04-26 | 12 | 73 | 2023-04-26 | 68 | 110 | 2023-04-27
UNNA | Unna-Königsborn | [6 empty] | <7 | 48 | 2023-04-05 | 12 | 48 | 2023-04-05 | -- | -- | --
WAST | Warstein |  |  |  | 23 | 69 | 2023-04-05 | <7 | 45 | 2023-04-14 | <10 | 54 | 2023-04-06
WES2 | Wesel-Obrighoven |  |  |  | 13 | 23 | 2023-04-21 | <7 | 27 | 2023-04-06 | <10 | 48 | 2023-04-06 | 63 | 108 | 2023-04-17
VWEL | Wuppertal Gathe |  |  |  | Ref. |  |  | 15 | 137 | 2023-04-06 | 32 | 85 | 2023-04-06
WULA | Wuppertal-Langerfeld |  |  |  | 15 | 29 | 2023-04-17 | <7 | 60 | 2023-04-05 | 14 | 59 | 2023-04-04 | 59 | 111 | 2023-04-19
| ***** | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | ***** |  | ***** | *****
|  |  | a) 350 |  |  | a) | [5 empty] | a) 200 |  |  | c) 180
|  |  | b) 500 |  |  | 50 | [5 empty] | b) 400 |  |  | d) 240
a) Konzentrationswerte der EU-Richtlinie (2008/50/EG) bei deren Einhaltung gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind.
b) Alarmwerte der EU-Richtlinie (2008/50/EG): Bei Überschreitung kann es je nach Ausmaß und Dauer der Belastung zu vorübergehenden Beeinträchtigungen
der Lungenfunktion und/oder von Herz-/Kreislauffunktionen bei empfindlichen Personengruppen kommen.
c) Informationswert der EU-Richtlinie (2008/50/EG): Bei Überschreitung sollten empfindliche Personen ungewohnte, erhebliche körperliche Anstrengungen
im Freien vermeiden.
d) Alarmwert der EU-Richtlinie (2008/50/EG): Bei Überschreitung sollten erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien allgemein unterbleiben.
** Kontinuierlich gemessene PM10-Daten mit vorläufigem Korrekturfaktor.
Ref. An diesen Standorten wird mit dem Referenzverfahren gemessen. Aus technischen Gründen (Zeitbedarf der Wägung und Analyse im Labor) liegen die Ergenisse noch nicht vor.
Das Referenzverfahren misst genauer als die kontinuierlichen Verfahren. Dem Referenzverfahren wird deshalb im Rahmen der Qualitätssicherung der Vorrang eingeräumt.

## Meteorologie
Monatswerte der Luftqualität in
Nordrhein-Westfalen (meteorologische Messungen)
2023-04-01
Aktuelle Daten: http://www.lua.nrw.de und WDR-Videotext 198
Stationen |  | Wind- rich- tung | Windge- schwindigkeit |  |  | Lufttemperatur |  |  |  |  | Relative Feuchte | Reduz. Luftdruck | Niederschlag |  |  | Strahlung
|  | Grad | m/s |  |  | °C |  |  |  |  | % | hPa | mm |  |  | kWh/ m² | W/m²
|  | Mittel- | Mittel- | 1-h | Tag | Mittel- | 1-h | Tag | 1-h | Tag | Mittel- | Mittel- | Monats- | 1-h | Tag | Monats- | 1-h | Tag
|  | wert | wert | Min. | Min. | wert | Min. | Min. | Max. | Max. | wert | wert | summe | Max. | Max. | summe | Max. | Max.
VACW | Aachen Wilhelmstraße | 32 | 1.7 | 0.4 | 2023-04-10 | 9.8 | 1.9 | 2023-04-05 | 20.8 | 2023-04-28 | 64 | 1017
AABU | Aachen-Burtscheid | 251 | 3.2 | 0 | 2023-04-04 | 8.5 | -3.4 | 2023-04-04 | 19.8 | 2023-04-28 | 74.5 | 1016 | 67.5 | 2.2 | 2023-04-01 | 88.35 | 733 | 2023-04-09
BONN | Bonn-Auerberg | 302 | 2.9 | 0.1 | 2023-04-30 | 10.3 | -0.8 | 2023-04-04 | 21.7 | 2023-04-28 | 69.1 | 1017
BOTT | Bottrop-Welheim | 34 | 3.2 | 0.2 | 2023-04-06 | 9.6 | -1.7 | 2023-04-04 | 22 | 2023-04-22 | 70.9 | 1017 | 78.1 | 2.8 | 2023-04-01 | 82.75 | 672 | 2023-04-30
DMD2 | Dortmund-Eving | 65 | 3 | 0 | 2023-04-02
DURH | Duisburg (Rheinhafen) | 266 | 3.3 | 0.6 | 2023-04-22 | 9.8 | 1 | 2023-04-04 | 20.1 | 2023-04-22 | 69.4 | 1016
DUB2 | Duisburg-Bruckhausen | 86 | 2.2 | 0.4 | 2023-04-02 | 10.4 | 1.9 | 2023-04-04 | 20.9 | 2023-04-22 | 68.5 | 1017
BUCH | Duisburg-Buchholz | 58 | 3.3 | 0.1 | 2023-04-26
WALS | Duisburg-Walsum | 75 | 3.2 | 0.1 | 2023-04-26 | 9.8 | -1.6 | 2023-04-04 | 21.8 | 2023-04-22 | 71.2 | 1018 | 75.2 | 4.5 | 2023-04-07 | 68.41 | 699 | 2023-04-30
VDBI | Düsseldorf Merowingerstraße | 184 | 1.4 | 0.1 | 2023-04-15 | 11.1 | 3.3 | 2023-04-04 | 22.4 | 2023-04-22 | 63.1 | 1017
REIS | Düsseldorf-Reisholz | 28 | 3.3 | 0.2 | 2023-04-26
EVOG | Essen-Vogelheim | 126 | 3 | 0 | 2023-04-06 | 9.5 | -0.6 | 2023-04-04 | 21.1 | 2023-04-22 | 69.7 | 1016 | 71.9 | 7.9 | 2023-04-07 | 59.42 | 655 | 2023-04-19
HATT | Hattingen-Blankenstein | 111 | 2.6 | 0 | 2023-04-04
JHNK | Jüchen-Hochneukirch | 302 | 2.9 | 0.3 | 2023-04-29 | 9.5 | 1.1 | 2023-04-03 | 19.8 | 2023-04-22 | 72.1 | 1016
VKCL | Köln Clevischer Ring | 38 | 1.7 | 0.3 | 2023-04-09 | 10.8 | 1.1 | 2023-04-04 | 21.2 | 2023-04-22 | 64.7 | 1017
VKTU | Köln Turiner Straße | 236 | 1.7 | 0.4 | 2023-04-29 | 11 | 2.4 | 2023-04-04 | 21.2 | 2023-04-22 | 65 | 1017
CHOR | Köln-Chorweiler | 334 | 2.9 | 0.1 | 2023-04-26 | 10.1 | -0.1 | 2023-04-04 | 21.3 | 2023-04-22 | 70.3 | 1017 | 51.7 | 2.6 | 2023-04-06 | 88.4 | 737 | 2023-04-19
RODE | Köln-Rodenkirchen | 75 | 2.5 | 0.1 | 2023-04-30 | 9.7 | -1.4 | 2023-04-05 | 21.1 | 2023-04-22 | 71.6 | 1016 | 49.3 | 3.7 | 2023-04-24 | 73.73 | 682 | 2023-04-21
KRHA | Krefeld (Hafen) | 80 | 2.6 | 0.6 | 2023-04-04 | 10.2 | 1.8 | 2023-04-04 | 20.8 | 2023-04-22 | 69.1 | 1017
NIED | Lünen-Niederaden | 134 | 3.3 | 0 | 2023-04-22 | 9.3 | -2.3 | 2023-04-04 | 21.4 | 2023-04-22 | 72.4 | 1017 | 58.5 | 2.3 | 2023-04-17 | 87.59 | 686 | 2023-04-30
SICK | Marl-Sickingmühle | 46 | 3 | 0 | 2023-04-26
MGRH | Mönchengladbach-Rheydt | 15 | 2.8 | 0.5 | 2023-04-21 | 9.4 | -0.6 | 2023-04-04 | 20.6 | 2023-04-22 | 70.9 | 1016 | 57.5 | 4.4 | 2023-04-21 | 67.27 | 633 | 2023-04-30
STYR | Mülheim-Styrum | 78 | 3.4 | 0.1 | 2023-04-05
ROTH | Netphen Rothaargebirge | 110 | 3.8 | 0.7 | 2023-04-26 | 5.5 | -4.2 | 2023-04-04 | 17.7 | 2023-04-22 | 79 | 1017 | 104.7 | 3.7 | 2023-04-11
NETT | Nettetal-Kaldenkirchen | 24 | 3.9 | 1 | 2023-04-12
NIZI | Niederzier | 341 | 3.7 | 0 | 2023-04-29
RAT2 | Ratingen-Tiefenbroich | 67 | 2.7 | 0.3 | 2023-04-05 | 9.8 | -1.1 | 2023-04-04 | 20.8 | 2023-04-22 | 71.9 | 1017 | -- | -- | --
SHW2 | Schwerte | 41 | 3.3 | 0 | 2023-04-16
EIFE | Simmerath (Eifel) | 313 | 2.3 | 0 | 2023-04-26 | 5.6 | -3 | 2023-04-04 | 15.2 | 2023-04-28 | 82.6 | 1016 | 98.5 | 3.5 | 2023-04-21 | 61.24 | 726 | 2023-04-21
SOES | Soest-Ost | 155 | 4.2 | 0.3 | 2023-04-04 | 8.9 | -0.5 | 2023-04-04 | 21.4 | 2023-04-22 | 70.7 | 1017
SOLI | Solingen-Wald | 78 | 3.8 | 0.1 | 2023-04-08 | 8.9 | -0.8 | 2023-04-04 | 20.2 | 2023-04-22 | 70.4 | 1017 | 93.3 | 3.5 | 2023-04-20 | 86.06 | 643 | 2023-04-17
UNNA | Unna-Königsborn | 139 | 3 | 0 | 2023-04-27 | 9.1 | -2.6 | 2023-04-04 | 21.7 | 2023-04-22 | 72 | 1017 | 62.4 | 7.4 | 2023-04-21 | 76.06 | 699 | 2023-04-30
WAST | Warstein | 144 | 1.9 | 0 | 2023-04-08 | 7.7 | -3.5 | 2023-04-04 | 20.9 | 2023-04-22 | 73.6 | 1017
WES2 | Wesel-Obrighoven | 69 | 3.8 | 0.2 | 2023-04-02
WIT2 | Witten-Annen | 161 | 3.3 | 0 | 2023-04-05
*****